Elaborado por: Maria Geny de Freitas

Data da elaboração: 21/10/2025

Data da próxima revisão: 21/10/2027 ou sempre que for necessário.

| Aprovado por: ___________________________ Assinatura do Responsável legal | Aprovado por: ___________________________ Assinatura do Responsável Técnico |
| --- | --- |

SUMÁRIO

| 1 | Identificação do Estabelecimento | 04 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Planta baixa do Estabelecimento | 05 |
| 1.2 | Objetivo do Manual de Rotinas de Procedimentos | 06 |
| 1.3 | Objetivo e abrangência do Estabelecimento | 07 |
| 1.4 | Descrição das Atividades e Corpo Técnico | 08 |
| 1.5 | Responsável Técnico (RT) | 09 |
| 2 | Organograma | 10 |
| 3 | Definições Adotadas neste Manual | 11 |
| 4 | Prontuário de Atendimento/ Ficha do Cliente | 12 |
| 5 | Descrição das Atividades Realizadas no Estabelecimento | 13 |
| 6 | Descrição dos Procedimentos Realizados no Estabelecimento | 14 |
| 7 | Compra de Materiais, Produtos e Equipamentos | 15 |
| 7.1 | Validade dos Materiais, Produtos e Equipamentos | 17 |
| 8 | Lista dos Equipamentos | 18 |
| 9 | Processos de Limpeza e Desinfeção | 19 |
| 9.1 | Processo de Esterilização | 19 |
| 10 | Biossegurança | 20 |
| 10.1 | Equipamentos de Proteção Individual | 20 |
| 10.1.1 | Protocolo de uso dos EPIs | 20 |
| 10.2 | Acidentes com perfurocortante envolvendo material biológico | 21 |
| 10.3 | Emergências médicas | 22 |
| 10.4 | Protocolos de Controle e Prevenção de Infecções | 23 |
| 10.5 | Qualidade da Água | 24 |
| 10.6 | Qualidade do Ar (PMOC) | 25 |
| 11 | Riscos ocupacionais | 28 |
| 11.1 | Acidentes ocupacionais | 28 |
| 12 | Gerenciamento dos resíduos | 29 |
| 13 | Controle de pragas e vetores | 30 |
| 14 | Serviços Terceirizados | 31 |
| 15 | Referências | 32 |
| 16 | Controle Versão e Revisão | 33 |

|  | ANEXOS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Anexo I - POP’S | 34 |
|  | Anexo II - REGISTRO SEMANAL DO CONTROLE DA VALIDADE | 35 |
|  | Anexo III - LISTA DE EQUIPAMENTOS | 36 |
|  | Anexo IV - LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS | 37 |
|  | Anexo V - REGISTRO DA LIMPEZA DO FILTRO DO AR-CONDICIONADO | 38 |
|  | Anexo VI - REGISTRO DIÁRIO DA TEMPERATURA DA GELADEIRA | 39 |
|  | Anexo VII - LISTA DE SANEANTES/DESINFETANTES | 40 |
|  | Anexo VIII - CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | 41 |
|  | Anexo IX - GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS | 42 |
|  | Anexo X - REGISTRO LIMPEZA NO AMBIENTE | 44 |
|  | Anexo XI - REGISTRO DE TROCA DO FILTRO DE ÁGUA | 45 |
|  | Anexo XII - REGISTRO DE INTERCORRÊNCIAS | 46 |
|  | Anexo XIII - FLUXO DE ATENDIMENTO DE INTERCORRÊNCIAS | 47 |
|  | Anexo XIV - REGISTRO DIÁRIO DA TEMPERATURA E UMIDADE | 48 |
|  | Anexo XV - PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE | 49 |
|  | Anexo XVI – REGISTRO DE ACIDENTE OCUPACIONAL | 54 |
|  | Anexo XVII – CARTEIRA DE VACINAÇÃO | 55 |
|  | Anexo XVIII – TERMO CONSENTIMENTO PACIENTE - FONTE | 56 |
|  | Anexo XIX – TERMO CONSENTIMENTO ACIDENTADO | 57 |
|  | Anexo XX – PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO PACIENTE | 58 |

- IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

| Razão Social: | INSTITUTO GENY FREITAS DE ESTETICA LTDA |
| --- | --- |
| Nome fantasia: | INSTITUTO GENY FREITAS |
| Endereço: | Avenida do Oratório, 291 Sala 708 |
| CEP: | 03221000 |
| Telefone: | (11) 995744524 |
| E-mail: | contato@institutogenyfreitas.com.br |
| Nome do Responsável Legal: | Maria Geny de Freitas |
| CPF do Responsável legal: | 28533404816 |
| Nome do Responsável Técnico (se aplicável): | Maria Geny de Freitas |
| Registro no Conselho Regional nº: | COREN: 185847 |
| Nome do Responsável Técnico Substituto (se aplicável): | ****** |
| Registro no Conselho Regional nº: | ******* |

  - PLANTA BAIXA DO ESTABELECIMENTO

  - OBJETIVO DO MANUAL DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS

Este documento tem por objetivo descrever todos os procedimentos técnicos e atividades realizadas nesse estabelecimento, assim como garantir a qualidade e padronização dos serviços prestados.

(Anexados em pasta separada)

  - OBJETIVO E ABRANGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO

Esse estabelecimento tem o objetivo de ofertar serviços na área de Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo aos requisitos das legislações e regulamentos vigentes, minimizando riscos e possíveis danos à saúde dos profissionais e dos clientes.

| CNAEs relacionados às atividades assistenciais à saúde realizadas nesse estabelecimento |  |
| --- | --- |
| Código CNAE | Atividade |
| 9602-5/02 | Procedimentos Estéticos |

  - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS FUNCIONÁRIOS E CORPO TÉCNICO

- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Responsável Legal e Técnico:

Agendamento dos atendimentos; Avaliação, anamnese e definição do protocolo personalizado para cada cliente; Realização dos procedimentos injetáveis; Compra de todos os insumos, materiais e equipamentos; Contratação e demissão de funcionários e terceiros; Controle das validades dos produtos; Limpeza e organização do estabelecimento.

Assistente administrativo:

Agendamento dos atendimentos; Recepção dos clientes; Limpeza do estabelecimento.

Profissional especializado:

Agendamento dos atendimentos; Avaliação, anamnese e definição do protocolo personalizado para cada cliente; Compra de todos os materiais e equipamentos; Controle das validades dos produtos; Limpeza do estabelecimento.

Auxiliar de Limpeza:

Limpeza do estabelecimento; Compra dos materiais de limpeza

- CORPO TÉCNICO (relação dos profissionais especializados):

| Relação de Profissionais (nome completo) | Formação | É o Responsável Técnico? | Registro no Conselho nº: | CPF: | Serviços prestados: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maria Geny de Freitas | Enfermeira Esteta | Sim | COREN:185847 COREN: 119649 (Enf. Estéta) | 28533404816 | Intradermoterapia; microagulhamento; preenchimento dérmico; terapia capilar; tratamento para celulite; estrias; flacidez. Harmonização orofacial; toxina botulínica; bioestimuladores. Limpeza de pele; massagem modeladora; drenagem linfática; |

  - RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT)

Responsável técnico: profissional habilitado, na forma da lei que regulamenta o exercício da profissão, ao qual é conferida atribuição para exercer a responsabilidade técnica de uma atividade de interesse da saúde.

- ORGANOGRAMA

Maria Geny de Freitas : Enfermeira Esteta

Responsável Legal e Técnico

- DEFINIÇÕES ADOTADAS PARA EFEITO DESTE MANUAL

I - Licença atualizada: documento emitido pelo órgão sanitário competente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios, contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos que exerçam atividades sob regime de vigilância sanitária;

II - Profissional legalmente habilitado: profissional com formação superior ou técnica com suas competências atribuídas por lei;

III – Prontuário do cliente: documento constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre o cliente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo;

IV - Responsável técnico - RT: profissional de nível superior, legalmente habilitado, capacitado nas tecnologias que compõem o produto/equipamento, responsável pelas informações técnicas apresentadas pelo fabricante e pela qualidade, segurança e desempenho do produto/equipamento comercializado

V – Plano de Suporte ao Paciente (PSP): estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente, de acordo com a RDC nº 63/2011 e RDC nº 36/2013.

VI – Núcleo de Segurança do Paciente (NSP): é a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente (RDC nº 36/2013).

VII – Dispositivo Invasivo: qualquer dispositivo que penetre parcial ou totalmente no corpo, seja por um dos seus orifícios ou atravessando a sua superfície (RDC nº 751/2022).

- PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO/ FICHA DO CLIENTE/PACIENTE

O prontuário é mantido em local seguro, dentro do estabelecimento, em boas condições de conservação e organização, permitindo o seu acesso sempre que necessário.

O prontuário contém registros relativos à identificação e a todos os procedimentos prestados ao cliente/paciente, assim como anamnese, termos de consentimento, contratos, exames complementares, plano, evolução e orçamento do tratamento.

O prontuário é preenchido de forma legível por todos os profissionais envolvidos diretamente na assistência ao cliente/paciente, com aposição de assinatura e carimbo em caso de prontuário em meio físico.

O prontuário do cliente/paciente é arquivo por 10 (dez) anos a partir do último tratamento realizado.

A cada visita do cliente/paciente no estabelecimento, é registrado em seu prontuário as seguintes informações:

- Data da visita;

- Procedimento realizado;

- Nome dos produtos utilizados;

- Número do lote dos produtos utilizados;

- Descrição dos equipamentos utilizados;

- Descrição se tudo ocorreu bem ou se teve alguma intercorrência. No caso de intercorrência, seguir o Fluxo de Atendimento de Intercorrências, conforme ANEXO XIII, e registrar o ocorrido no “Caderno de Intercorrências”, conforme ANEXO XII, com a descrição da ação corretiva e ação preventiva para evitar que essa intercorrência ocorra novamente;

- Rubrica do cliente/paciente confirmando que ele recebeu o respectivo tratamento.

O Registro de Intercorrência e acidentes ocorridos com o cliente/paciente ou com o profissional deve ser registro no Caderno de Intercorrências (ANEXO XII) contendo as seguintes informações:

- Data da Intercorrência/ acidente;

- Horário;

- Nome cliente/paciente;

- Nome do profissional;

- Descrição do ocorrido;

- Ação Corretiva (o que foi feito);

- Resposta do cliente/paciente;

- Ação Preventiva (qual ação será tomada para evitar que isso ocorra novamente);

- Assinatura do profissional.

Observação: As Ações de prevenção e controle de eventos adversos estão descritas no Plano de Segurança do Paciente, conforme ANEXO XV.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ESTABELECIMENTO

Os procedimentos descritos abaixo são realizados por profissionais habilitados conforme legislação em vigor:

- Hidratação facial

- Limpeza de pele

- Drenagem linfática

- Tratamento capilar

- Intradermoterapia

- Toxina Botulínica

- Bioestimuladores

- Microagulhamento

- Jato de Plasma

- Fios de sustentação

- Design de Sobrancelhas

- Depilação

- Ozonoterapia

- Massoterapia

- Procedimentos minimamente invasivos, não cirúrgicos

- Preenchedores

- Harmonização orofacial e corporal

- Criomodelação

- DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO ESTABELECIMENTO

O passo a passo (Procedimentos Operacionais Padrão – POP’s) para cada procedimento realizado neste estabelecimento, conforme descrito no item 5 deste Manual, está disponível no ANEXO I.

Em pasta separada.

- COMPRA DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais, produtos e equipamentos adquiridos possuem licença pelo Órgão de Vigilância Sanitária, quando couber.

A compra de qualquer material, produto e/ou equipamento é realizada pelo Assistente Administrativo e/ou pelo Responsável Técnico.

Antes de direcionar o produto/equipamento novo para o estoque, é realizada a inspeção visual pelo Responsável Técnico a fim de garantir as informações abaixo:

- Nome do produto;

- Marca;

- Lote;

- Prazo de validade;

- Conteúdo;

- País de origem;

- Fabricante/importador;

- Composição do produto;

- Finalidade de uso do produto;

- Instruções em língua portuguesa;

- Autorização de Funcionamento da indústria, na ANVISA;

- Número de registro ou notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.

Todo e qualquer cosmético necessita ser armazenado em local adequado, protegido da luz, calor, umidade e separados de alimentos e produtos de limpeza. Antes de utilizá-los sobre a pele, cabelos ou unhas é necessário perguntar ao cliente se ele (a) apresenta algum tipo de alergia à componentes químicos do produto a ser utilizado.

As embalagens secundárias (caixas) dos produtos em uso podem ser descartadas desde que sejam anexadas as seguintes informações na embalagem primária (frasco) do produto:

- nome do produto;

- marca;

- nº de lote;

- prazo de validade;

- conteúdo;

- país de origem;

- fabricante / importador;

- composição,

- finalidade de uso;

- nº de registro no órgão competente do Ministério da Saúde.

O estabelecimento possui refrigerador exclusivo para guarda de produtos que necessitam ser mantidos sob refrigeração, munido de termômetro, com registro diário de temperatura. É vetado armazenar tais produtos em refrigerador de guarda de alimentos.

  - VALIDADE DOS MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Os produtos considerados “produtos para a saúde” e os “cosméticos” tanto em uso, como armazenados no estabelecimento devem obrigatoriamente atender o preconizado na legislação sanitária específica sobre registro no órgão competente do Ministério da Saúde e estar dentro do prazo de validade.

A validade de todos os produtos presentes no estoque deve ser verificada através de uma inspeção visual realizada pelo Responsável Técnico uma vez por semana a fim de garantir as informações abaixo (ANEXO II):

- número do lote

- validade

- integridade da embalagem

Também é realizada a verificação da validade de todos os produtos que serão utilizados nos atendimentos diários.

Os equipamentos passam por manutenção regular, conforme Cronograma de Manutenção Preventiva e Corretiva (ANEXO VIII) e comprovante anexado em cada equipamento, fornecido pela empresa responsável pela manutenção (representante autorizado).

O descarte dos equipamentos será realizado em conformidade com as regulamentações ambientais locais e de acordo com as orientações descritas no Manual de uso do respectivo equipamento, conforme ANEXO IX.

- LISTA DE EQUIPAMENTOS E MANUAIS DE INSTRUÇÃO

A lista contendo todos os equipamentos existentes na clínica se encontram no ANEXO III.

O manual de instrução de cada equipamento se encontra na pasta “Manuais de Instrução dos Equipamentos” em meio físico e/ou eletrônico.

- PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Os processo de limpeza e desinfeção estão descritos nos POPs abaixo, os quais estão disponíveis no ANEXO I:

- POP de Limpeza e Desinfecção das Superfícies, dos Ambientes e dos Utensílios

- POP de Normas e Rotinas de Zeladoria

- POP de Limpeza dos Equipamentos

Os registros da Limpeza Concorrente e Terminal devem ser inseridos no ANEXO X.

  - ESTERILIZAÇÃO

Os processos de esterilização, conforme listados abaixo, estão disponíveis no ANEXO I.

- POP Autoclave

- POP Acondicionamento dos artigos para esterilização em autoclave

- POP Carregamento da autoclave​

- POP Armazenamento dos artigos esterilizados

- POP Pacote desafio para teste biológico em autoclave​

- POP Teste Biológico em Autoclave​

- POP Teste químico do pacote​

Os utensílios críticos são esterilizados antes de serem reutilizados, conforme fluxo abaixo. O fluxo de uma CME (central de material esterilizado) deve ser contínuo e unidirecional dos artigos evitando o cruzamento de artigos sujos com os limpos e esterilizados,

FLUXO DA ESTERILIZAÇÃO:

Recebimento do material → lavagem e descontaminação do material → preparo do material (embalagem, selagem) → esterilização → guarda e/ou distribuição do material

- BIOSSEGURANÇA

  - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

    - PROTOCOLO DE USO DOS EPIs

A NR nº 6 do Ministério do Trabalho define os Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) como sendo “todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador no local de trabalho”. São eles:

Proteção para a cabeça

- Óculos – Devem ser usados para a proteção dos olhos, durante a manipulação de produtos químicos.

- Máscaras – Devem ser usadas durante a manipulação de produtos químicos, para evitar a inalação dos mesmos e também durante todo e qualquer procedimento.

- Touca descartável – Deve ser utilizada durante todo e qualquer procedimento.

Proteção para os membros superiores

- Luvas – As luvas são de uso obrigatório nos procedimentos em que exista risco de contato com material biológico (ex. sangue, saliva, mucosas, lágrimas, etc), devendo ser desprezadas após o uso em cada cliente. Devem ser usadas, também, no contato com os produtos.

Proteção do tronco

- Jalecos – Devem ser usados aventais impermeáveis, capas e ou outras vestimentas (ex. jaleco) durante a manipulação de produtos e também durante todo e qualquer procedimento. O uso do jaleco deve ser contínuo durante os procedimentos (e somente para este fim, não se estendendo aos ambientes externos como rua e restaurantes). Este item protege o indivíduo contra os riscos físicos, químicos e biológicos, além de complementar a paramentação ideal do profissional.

Proteção para membros inferiores

- Sapatos – Usar sapatos fechados, evitando o uso de chinelos.

Observação: Seguir o passo a passo para paramentação e desparamentação, conforme descrito no POP “EPI’s paramentação e desparamentação”.

  - COMO PROCEDER EM CASO DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES ENVOLVENDO MATERIAL BIOLÓGICO

Atenção: Seguir o passo a passo descrito no POP de Acidente com Material Biológico disponível no ANEXO I.

Em caso de acidente com material perfurocortante, dirigir-se imediatamente até o serviço de saúde mais próximo munido de documentos pessoais, relatar o acontecido e submeter-se ao protocolo padrão do local. Quando for possível identificar as duas pessoas envolvidas no acidente, ou seja, paciente e técnico, ambos devem se dirigir ao serviço de saúde mais próximo.

Opção 01: Unidade Básica de Atendimento

Endereço: R. Planalto de Conquista, 80 - Jardim Independência / (São Paulo), São Paulo - SP, 03223-170

Horário de atendimento: Segunda - Sábado 07:00- 19:00hs

Telefone: (11) 2211-2772

Opção 02: Unidade Básica de Atendimento

Endereço:

Horário de atendimento:

Telefone:

Opção 03: Unidade Básica de Atendimento

Endereço:

Horário de atendimento:

Telefone:

  - EMERGÊNCIAS MÉDICAS

Lista de telefones de urgência:

- SAMU: 192

- Corpo de Bombeiros: 193

- Polícia Militar: 190

- Polícia Civil: 197

  - PROTOCOLOS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES

Os protocolos de controle e prevenção de infecções estão descritos nos POPs abaixo, disponíveis no ANEXO I:

- POP de Higienização das Mãos

- POP de Paramentação e Desparamentação

- POP de Recolhimento dos resíduos

- POP de Imunização

- POP de Fluxo de Atendimento à Intercorrência

- POP de Limpeza e Desinfecção

- POP de Limpeza dos Equipamentos

  - QUALIDADE DA ÁGUA

Limpeza do filtro de água:

A limpeza do filtro de água está descrita no POP de Normas de Zeladoria, disponível no ANEXO I.

Limpeza da Caixa D’água:

De acordo com a PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011, a qual dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, a limpeza do reservatório de água deve ser realizada e deve ser comprovada a cada 6 (seis) meses.

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) possui normas específicas para a limpeza desses reservatórios.

Uma das muitas normas impostas pela ANVISA está a Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011.

Ela dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. A recomendação da ANVISA é de que a limpeza de caixa d’água deve sempre ser feita a cada 6 meses. A determinação da ANVISA que rege sobre a limpeza de caixa d’água é a Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017. Entre as muitas considerações e normas, que incluem instruções aos estados e munícios, a Portaria diz que os responsáveis pela caixa d’água devem:

- Realizar o controle de qualidade, monitorando a qualidade da água de acordo com testes com reagentes;

- Garantir o bom funcionamento e principalmente a manutenção das instalações e dos reservatórios;

- Manter o controle operacional da caixa d’água.

Sendo assim, o responsável pelo sistema de reserva e abastecimento de água precisa ficar de olho para sempre entregar o produto com qualidade com o padrão exigido. Para ter a certeza de que você está de acordo com as regras da sua municipalidade, não se esqueça de verificar as normas, portarias e leis que foram desenvolvidas pela prefeitura local.

  - QUALIDADE DO AR (PMOC)

Todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes. A legislação federal que trata sobre sistema de climatização é a RDC nº 9 da Anvisa. Além disso, a RDC nº 50 da Anvisa, aborda as seguintes normativas sobre climatização artificial (ar-condicionado):

- ABNT/NBR-6401 - Instalações Centrais de Ar-Condicionado para Conforto - Parâmetros Básicos de Projeto (foi substituída pela

- NBR16401-2 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 2: Parâmetros de conforto térmico;

- NBR16401-1 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 1: Projetos das instalações;

- NBR16401-3 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 3: Qualidade do ar interior.

- ABNT/NBR-7256 - Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais.

- Portaria do Ministério da Saúde/GM nº 3532 de 28/08/98 e publicada no DO de 31/08/98.

- Recomendação Normativa 004-1995 da SBCC - Classificação de Filtros de Ar para Utilização em Ambientes Climatizados.

O ar-condicionado não pode ser compartilhado entre os ambientes, ou seja, ele deve ser setorizado, um para cada cômodo.

A capacidade do aparelho que você escolher (ex. 12000 BTU) precisa atender a sua demanda, ou seja, o tamanho da sua sala, para o seu conforto e dos seus clientes.

Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) do Sistema de Climatização para Estabelecimentos com capacidade IGUAL OU SUPERIOR a 60.000 BTUs:

A manutenção de equipamentos e/ou instalações de capacidade igual ou superior a 5 TRs (15.000 kcal/h =60.000 Btu/h) deverá ser efetuada sempre sob a supervisão de engenheiro mecânico (responsável técnico) habilitado pelo CREA para tal fim, observando-se os critérios da Portaria GM/MS n.º 3.523, de 28 de agosto de 1998, RE/Anvisa n.º 9, de 16 de janeiro de 2003, Lei 13.589, de 4 de janeiro de 2018 e NBR 7256.

Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) do Sistema de Climatização para Estabelecimentos com capacidade INFERIOR a 60.000 BTUs:

A instalação e a manutenção de equipamentos de pequeno porte devem ser efetuadas conforme preconizado nos manuais do fabricante. O próprio responsável pelo estabelecimento poderá gerenciar o plano de manutenção, operação e controle do sistema de climatização artificial do local.

Para isso, é necessário o registro dos controles abaixo:

1 – Registro quinzenal da limpeza do filtro do ar-condicionado (ANEXO V)

2- Preenchimento, Controle e Registro da manutenção periódica dos aparelhos e seus componentes, conforme planilha abaixo:

| Ambientes Climatizados | Nº de Ocupantes Fixos / Flutuantes | Modelo do Aparelho | Capacidade do Aparelho (BTUs) | Periodicidade da manutenção do aparelho | Data da última manutenção do aparelho | Data da próxima manutenção do aparelho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala de Atendimento 1 | # 2 | # Springer 42TFQA09S5 | # 9.000 | 1x ao ano, conforme Manual do fabricante | 07/11/2024 | 11/2025 |
| Sala de Atendimento 2 | # 2 | # Springer 42TFQA09S5 | # 9.000 | 1x ao ano, conforme Manual do fabricante | 07/11/2024 | 11/2025 |
|  |  |  | TOTAL: 18.000 BTUs |  |  |  |

3 – Guarda das notas fiscais de execução do serviço

Observação: Os documentos mencionados acima devem ser mantidos à disposição para o fiscal da vigilância sanitária.

Os valores recomendáveis para a temperatura dos ambientes internos, de acordo com a RDC nº 9 da Anvisa são:

| Faixa Recomendável de Temperatura |  | Faixa Recomendável de Umidade |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verão | Inverno | Verão | Inverno |
| 23ºC a 26ºC | 20ºC a 22ºC | 40% a 65% | 35% a 65% |

- RISCOS OCUPACIONAIS

Os funcionários devem apresentar a carteira de vacinação com esquema vacinal completo, sendo imprescindível a vacina contra o vírus da hepatite B, difteria e tétano. A cópia da carteira de vacinação de todos os profissionais que realizam procedimentos neste estabelecimento está disponível no ANEXO XVII.

11.1. ACIDENTES OCUPACIONAIS

O entendimento da palavra “acidente” se dá por acontecimento casual, fortuito, inesperado. O acidente do trabalho, conforme dispõe o Art.19 da Lei 8.213/91, é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

O acidente de trabalho abrange acidentes decorrentes de causas súbitas e imprevistas, podendo ser classificados como típicos ou como decorrentes de doenças que se instalam em razão dos processos de trabalho, conhecidas como Doenças Ocupacionais.

- Procedimentos a serem adotados em caso de acidente de trabalho:

- Acidente de Trabalho Típico: Diante da ocorrência de um acidente no ambiente de trabalho, o mais importante é providenciar os primeiros socorros à vítima. Em caso de urgência, deve-se ligar para o 192. Se o acidente não caracterizar urgência, cabe ao Responsável Técnico orientar que o colaborador acidentado procure atendimento médico. O Responsável pelo estabelecimento deverá preencher o CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) através do link https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat e também formulários específicos da vigilância sanitária/epidemiológica da sua região.

- Acidente de Trabalho envolvendo Material Biológico: Acidentes desse tipo deverão ser conduzidos como casos de emergência médica, uma vez que, poderá ser necessária a intervenção com medicação profilática, a fim de evitar uma doença do trabalho. Quando ocorrer acidentes com material biológico, deve–se inicialmente realizar a Lavagem exaustiva do local exposto com água e sabão. O uso de soluções antissépticas degermantes pode ser feito. Nas exposições envolvendo mucosas (olhos, boca e nariz), deve-se lavá-las apenas com água ou solução salina fisiológica. Não devem ser realizados procedimentos que aumentem a área exposta, tais como cortes e injeções locais. A utilização de soluções irritantes (éter, glutaraldeído, hipoclorito de sódio) também está contraindicada. Seguir o POP de Acidente com Material Biológico.

Na ocorrência do acidente de trabalho que tenha material biológico envolvido, deverá o acidentado comunicar imediatamente ao Responsável Técnico para auxílio na execução dos procedimentos necessários. A fonte, quando CONHECIDA deve ser comunicada do ocorrido e deverá aguardar as condutas subsequentes. NUNCA, JAMAIS, dispense a fonte sem dar sequência ao protocolo de atendimento. A primeira conduta a ser tomada é explicar o ocorrido à fonte, indagando sobre possível quadro de janela imunológica. Caso o acidente ofereça risco também a fonte, é necessário a investigação do acidentado e o encaminhamento da fonte para acompanhamento. Após o esclarecimento sobre o acidente ocorrido, acidentado e fonte devem assinar o TERMO DE CONSENTIMENTO (ANEXO XVIII), autorizando a realização dos testes sorológicos. Após a realização dos testes e da conduta inicial, o acidentado e a fonte deverão ser encaminhados ao CTA para continuidade do atendimento, avaliação especializada e seguimento do caso. TODOS os servidores que sofreram acidente com material biológico deverão dar seguimento no CTA.

- GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS

É responsabilidade de todos os funcionários e terceiros que trabalham no estabelecimento gerenciar os resíduos gerados.

A primeira etapa do gerenciamento de resíduos internos refere-se à operação de segregação ou separação dos resíduos, no momento e no local de sua geração, acondicionando-os imediatamente de acordo com a seguinte classificação:

Resíduo comum

- Acondicionar em saco plástico de qualquer cor, exceto branca;

- O preenchimento dos sacos deve alcançar, no máximo, 2/3 de sua capacidade.

Resíduo infectante

- Acondicionar em sacos plásticos de cor branca leitosa;

- O preenchimento dos sacos deve alcançar, no máximo, 2/3 de sua capacidade.

Resíduo Perfurocortante

- Os materiais perfurantes e cortantes devem ser acondicionados em recipientes apropriados de parede rígida (ex. Descarpack), devidamente identificados como resíduo infectante;

- Fixar o recipiente (Descarpack) na parede, aproximadamente 1,30m de altura do chão.

Cuidados necessários ao manusear os resíduos infectantes:

a) A manipulação destes resíduos deve ser a mínima possível.

b) Manter os sacos contendo resíduos infectantes em local seguro, até seu manejo para descarte.

c) Nunca abrir os sacos contendo estes resíduos para inspecionar seu conteúdo.

d) Armazenar em local previamente determinado e de fácil acesso ao serviço de coleta especial.

RESÍDUO COMUM      RESÍDUO INFECTANTE    RESÍDUO PERFUROCORTANTE      CARRINHO COLETOR

- CONTROLE DE PRAGAS E VETORES

A dedetização deve seguir periodicidade estabelecida pela empresa que realizará a dedetização, a qual deverá estar devidamente cadastrada no INEA e/ou na Vigilância Sanitária (Resolução-RDC nº 622/2022).

Atenção: Solicitar a cópia do Alvará Sanitário válido da empresa de dedetização antes de fechar a execução do serviço.

[Anexar o comprovante de dedetização no quadro de documentos do seu estabelecimento]

- SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Os serviços e atividades terceirizadas pelo estabelecimento possuem contrato de prestação de serviços.

Os serviços e atividades terceirizados estão regularizados perante a autoridade sanitária competente, quando couber.

A licença de funcionamento dos serviços e atividades terceirizados possui informação sobre a sua habilitação para atender serviços de saúde, quando couber.

- RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO:

| SERVIÇO PRESTADO | NOME DA EMPRESA | CNPJ DA EMPRESA | ENDEREÇO DA EMPRESA | TELEFONE DA EMPRESA | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenção do ar-condicionado | Lígia Cristina Amélio | 42.098.895/0001-99 | Rua vale verde 29 Vila Roque sp CEP. 02473-060 | 11 91020-7001 | Ver item 10.6 |
| Dedetização | T.B da Silva Dedetizadora-ME | 14.095.645/0001-60 | www.eccocleandedetizacao.com.br | 2528-5550 | A ser estabelecido pela empresa de dedetização |
| Limpeza da Caixa d’água | T.B da Silva Dedetizadora-ME | 14.095.645/0001-60 | www.eccocleandedetizacao.com.br | 2528-5550 | A cada 6 meses |
| Sanitização |  |  |  |  | A ser estabelecido pela empresa de sanitização |
| Manutenção do equipamento |  |  |  |  | Verificar no manual do equipamento |
| Manutenção do equipamento |  |  |  |  | Verificar no manual do equipamento |
| Manutenção do equipamento |  |  |  |  | Verificar no manual do equipamento |

- REFERÊNCIAS

- www.anvisa.gov.br

- http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/higienizacao_simplesmao.pdf

- www.cvs.sp.gov.br

- RDC nº 42/2010 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde do País

- RDC nº 222/2018 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.

- RDC nº 63/2011 - Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.

- RDC 50/2002 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

- RDC nº 51/2010 - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde

- RDC nº 2/2010 - Dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde.

- Nota Técnica nº 2/2024/SEI/GGTES/DIRE3/ANVISA - Esclarecimentos sobre serviços de estética e atendimento às resoluções aplicáveis a esses serviços.

- RDC nº 622/2022 (revoga a RDC nº 52/2009) - Dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas.

- Resolução-RE nº 9/2003 - Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo (PMOC).

- PORTARIA nº 2.914/2011 - Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

- RDC nº 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde

- RDC nº 751/2022 (revoga a RDC nº 185/2001) – Dispõe sobre a classificação de risco, os regimes de notificação e de registro, e os requisitos de rotulagem e instruções de uso de dispositivos médicos

- RDC nº 55/2018 - Dispõe sobre o registro de produtos utilizados no procedimento de pigmentação artificial permanente da pele

- Instrução Normativa IN n° 66/2020 - Estabelece a lista de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE de atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária por grau de risco e dependente de informação para fins de licenciamento sanitário, conforme previsto no parágrafo único do art. 6º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 153, de 26 de abril de 2017

- CONTROLE DE VERSÃO E REVISÃO

[Importante registrar qualquer alteração após a elaboração desse manual para controle interno e da vigilância sanitária].

| Data | Revisão nº | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 21/10/2024 | 00 | Criação do Manual |
| 05/01/2025 | 01 | Revisão |

| REGISTRO SEMANAL DO CONTROLE DA VALIDADE DE PRODUTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês/Ano: ________________/_______ |  |  |  |  |
| Data | Val. dos Produtos | Nº do lote | Integridade | Visto Responsável Téc. |
| Mês/Ano: ________________/_______ |  |  |  |  |
| Data | Val. dos Produtos | Nº do lote | Integridade | Visto Responsável Téc. |
| Mês/Ano: ________________/_______ |  |  |  |  |
| Data | Val. dos Produtos | Nº do lote | Integridade | Visto Responsável Téc. |
| Mês/Ano: ________________/_______ |  |  |  |  |
| Data | Val. dos Produtos | Nº do lote | Integridade | Visto Responsável Téc. |

| Anexo III - LISTA DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DOS APARELHOS | NOME DO FABRICANTE | Nº DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO | Nº REGISTRO NA ANVISA | DATA DE AQUISIÇÃO |

| ANEXO V REGISTRO DA LIMPEZA DO FILTRO DO AR-CONDICIONADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÊS/ANO: __________________/____________ |  |  |
| Data da limpeza | Responsável pela limpeza | Visto Responsável técnico |
| MÊS/ANO: __________________/____________ |  |  |
| Data da limpeza | Responsável pela limpeza | Visto Responsável técnico |
| MÊS/ANO: __________________/____________ |  |  |
| Data da limpeza | Responsável pela limpeza | Visto Responsável técnico |
| MÊS/ANO: __________________/____________ |  |  |
| Data da limpeza | Responsável pela limpeza | Visto Responsável técnico |
| MÊS/ANO: __________________/____________ |  |  |
| Data da limpeza | Responsável pela limpeza | Visto Responsável técnico |
| MÊS/ANO: __________________/____________ |  |  |
| Data da limpeza | Responsável pela limpeza | Visto Responsável técnico |

| ANEXO VIII CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS / ANO: 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTO | DATA ESTIMADA PARA REALIZAR A CALIBRAÇÃO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STATUS |
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |  |

| LISTA DE SANEANTES/DESINFETANTES |  |
| --- | --- |
| NOME SANEANTE | Nº DE REGISTRO NA ANVISA |

| REGISTRO DE CONTROLE DE PRODUTOS TERMOLÁBEIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUTO | LOTE | QUANTIDADE | VALIDADE |

ANEXO IX

GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

- Regulamentação:

O Gerenciamento de Tecnologias em Estabelecimentos de Saúde torna-se regulamentada pela Resolução Anvisa RDC Nº 2 de 25/01/2010. Em conjunto com a NBR15943:2011, dispõem sobre as Diretrizes do Gerenciamento das Tecnologias Médicas, ou seja, de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde.

Esse documento descreve as atividades destinadas à Gestão das Tecnologias em Saúde deste estabelecimento durante todo o seu ciclo de vida, desde o Planejamento até seu Descarte: Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde.

- Objetivo:

Melhorar o gerenciamento de descarte das tecnologias em saúde nesse estabelecimento de serviço de saúde, com destino correto dos Produtos para Saúde (equipamentos), assegurando a descaracterização e a segurança para não reaproveitamento, garantindo iniciativas de proteção ao meio ambiente com o destino correto dos resíduos.

- Fundamentação Teórica:

A Nota Técnica nº 05/ 2012/ GQUIP/ GGTPS/ ANVISA que estabelece o descarte adequado dos Equipamentos através da Logística reversa conforme Politica Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12305/10) e o Gerenciamento de Resíduos da Saúde (Resolução Anvisa RDC nº 222/2018).

- Fluxo de descarte:

Foram definidos 3 (três) destinos para as tecnologias deste estabelecimento:

1ª opção: Transferência para outro profissional devidamente habilitado e qualificado

2ª opção: Devolução ao fabricante

3ª opção: Descaracterização e descarte com correta destinação

EQUIPAMENTO

Desinfecção

Transferência para outro profissional

Devolução ao fabricante

Descaracterização e descarte correto

Desinstalação

Desmontagem

Remoção e transporte

Descaracterização e destinação correta

- Passo a passo:

Não sendo possível transferir o equipamento para outro profissional/estabelecimento, será necessário verificar junto ao fabricante a retirada do respectivo equipamento através das suas respectivas políticas de logística reversa. Caso o fabricante não tenha essa política, será necessário proceder com o descarte correto do equipamento como resíduo respeitando as legislações ambientais e normas vigentes. Neste último caso, será necessário solicitar à empresa responsável pela coleta, o Comprovante de Coleta do Resíduo. Também será necessário solicitar o Certificado de Descaracterização à empresa responsável por esse processo.

Desta forma, esse estabelecimento assegura que todos os equipamentos tenham sua destinação correta.

| ELABORADO POR: | APROVADO POR: | DATA DE APROVAÇÃO: |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: |  |

| ANEXO X - CONTROLE DA FREQUÊNCIA DA LIMPEZA NO AMBIENTE / Mês________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA /2026 | HORÁRIO | AMBIENTE | TIPO DE LIMPEZA: |  | RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA | VISTO |
|  |  |  | CONCORRENTE | TERMINAL |  |  |
| 01 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 02 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 03 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 04 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 05 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 06 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 07 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 08 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 09 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 10 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 11 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 12 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 13 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 14 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 15 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 16 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 17 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 18 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 19 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 20 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 21 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 22 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 23 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 24 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 25 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 26 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 27 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 28 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 29 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 30 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |
| 31 | 8:00 | Clínica |  |  |  |  |

| ANEXO XI REGISTRO DE TROCA DO FILTRO DE ÁGUA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | HORÁRIO | RESPONSÁVEL PELA TROCA DO FILTRO | VISTO |

Observação: a troca do filtro é realizada conforme Manual de Instruções do fabricante do filtro de água

| ANEXO XII / REGISTRO DE INTERCORRÊNCIAS |  |
| --- | --- |
| REGISTRO DE INTERCORRÊNCIA Nº ______________________ |  |
| Data da Intercorrência: | Horário: |
| Local do Incidente: |  |
| Nome do Paciente: |  |
| Idade do Paciente:_______________ Sexo: ( )M ( )F |  |
| Descrição do ocorrido: |  |
| Possíveis causas do Incidente: |  |
| Ação corretiva (o que foi feito): |  |
| Resposta do Paciente (resultado do que foi feito): |  |
| Ação preventiva (qual ação será tomada para evitar que isso ocorra novamente): |  |
| Nome do Profissional: |  |
| Assinatura do Profissional: |  |
| Data do preenchimento desse formulário: |  |

ANEXO XIII

FLUXO DE ATENDIMENTO DE INTERCORRÊNCIAS

ANEXO XIV

REGISTRO DIÁRIO DA TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE

ANEXO XV

PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE (PSP)

- Importância

A RDC nº 63/2011, no seu artigo 8º, determina que o “serviço de saúde deve estabelecer estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente”. De forma complementar, a RDC nº 36/2013 e a Nota Técnica da Anvisa determinam que o serviço de saúde deve:

• Instituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e garantir condições para o seu pleno funcionamento e desempenho das competências definidas na norma. Não estão abrangidos por essa norma os consultórios individualizados.

• Elaborar um Plano de Segurança do Paciente (PSP) em Serviços de Saúde, que deve estabelecer estratégias e ações de gestão dos riscos a que o paciente é submetido nos serviços de saúde, considerando as atividades desenvolvidas pelos profissionais.

• Monitorar os incidentes e Eventos Adversos - EA (incidentes que causaram danos aos pacientes: infecciosos e não infecciosos) ocorridos dentro do serviço.

• Notificar os EA ocorridos dentro do serviço, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa.

A elaboração e apoio à implementação de protocolos, guias e manuais de segurança do paciente estão previstos na Portaria n° 529/2013 como uma das estratégias do Programa Nacional do Paciente (PNSP), de forma a proporcionar uma assistência à saúde mais segura.

Dessa forma, conforme estabelecido na RDC nº 63/2011 e RDC nº 36/2013, é necessário que os serviços de saúde do país implantem os Protocolos de Segurança do Paciente, adequando-os às atividades realizadas, e realizem o monitoramento dos seus indicadores.

Os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente, instituídos pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 1.377, de 24 de setembro de 2013, e da Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013, e aplicáveis aos estabelecimentos que oferecem serviços de estética classificados como serviços de saúde são: Protocolo para a Prática de higiene das mãos; Protocolo para Cirurgia Segura; Protocolo de Prevenção de Quedas; Protocolo de Identificação do Paciente; e Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos. Os documentos estão disponíveis em: https://www.gov.br/anvisa/ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes

  - Núcleo de Segurança do Paciente

Segundo a RDC n°. 36/2013, o NSP é “a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente”, consistindo em um componente extremamente importante na busca pela qualidade das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde.

A conformação dos NSP deve estar de acordo com o tipo e a complexidade do serviço.

  - Definições

- Eventos Adversos (EA)

- Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)

- Plano de Segurança do Paciente (PSP)

- Programa Nacional do Paciente (PNSP)

- NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS E SURTOS INFECCIOSOS

2.1. Precauções padrões

A notificação de incidentes relacionados à assistência à saúde, incluindo EA (incidentes que causaram danos ao paciente), pelo NSP ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) visa à promoção da cultura de segurança e melhoria contínua de seus processos, por meio dos dados coletados. Essa notificação é obrigatória, de acordo com a RDC n° 36/2013 e a identificação do serviço de saúde é confidencial, obedecidos os dispositivos legais.

As notificações de EA são realizadas utilizando-se o módulo de notificação de incidentes relacionados à assistência à saúde do Notivisa (módulo Assistência à Saúde). O acesso a esse módulo está disponível em: https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmLogin.asp

Cabe lembrar que a Nota Técnica GVIMS/GGTES/Anvisa n° 05/2019 traz as orientações gerais para a notificação de EA relacionados à assistência à saúde. Ainda, ressalta-se que os erros de medicação devem ser notificados no VigiMed (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-emonitoramento/notificacoes/vigimed ), e queixas técnicas devem ser notificadas no Notivisa 1.0.

A notificação de surtos infecciosos em serviços de saúde deve ser realizada pelo formulário nacional disponibilizado no link: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/servicosdesaude/notificacoes/notificacao-de-iras-e-rm . Nesse formulário, podem ser notificados surtos de infecção ou colonização por microorganismos multirresistentes; eventos infecciosos epidemiologicamente relevantes; surtos por agentes inusitados ou comunitários de transmissão nosocomial; 1ª identificação de microrganismos multirresistentes no serviço de saúde; Infecções por Candida auris e Micobactérias de crescimento rápido (MCR).

Mais informações estão disponíveis no documento: ORIENTAÇÕES PARA NOTIFICAÇÃO DE SURTOS INFECCIOSOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, no link: https://www.gov.br/anvisa/ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/orie ntacoes-para-notificacao-de-surtos-infecciosos-em-servicos-desaude.pdf

Informações sobre as medidas de prevenção e controle das infecções por Micobactérias de Crescimentos Rápido (MCR) e os dados notificados à Anvisa podem ser acessadas por esse link: https://www.gov.br/anvisa/ptbr/assuntos/servicosdesaude/prevencao-e-controle-de-infeccao-eresistencia-microbiana/infeccoes-por-micobacteria-de-crescimentorapido-mcr

- PREVENÇÃO E CONTROLE DE EA

O estabelecimento deve ter o registro mensal das taxas de EA (ex. Infecção) por procedimento, cujo número deve ser consolidado mensalmente, como exemplificado na Ficha 1. A busca de casos deve ser feita pelo responsável técnico do estabelecimento. Esta busca pode ser realizada utilizando várias técnicas, como as citadas a seguir:

1. Avaliação do paciente, quando do retorno à clínica.

2. Ligações telefônicas.

Os dados da busca de casos deverão ser registrados em ficha de vigilância, como exemplificado na Ficha 2. A utilização de indicadores de processo, complementares ao cálculo das taxas de infecção, é uma prática importante, pois fornece a dinâmica do mesmo e permite conhecer as condições em que as práticas assistenciais são realizadas, com a identificação de possíveis falhas.

| FICHA 1. CÁLCULO MENSAL DE TAXAS DE EA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês/Ano: ______/_____/_______ |  |  |  |
| Procedimento | Número | EA (ex. Infecções) | Taxa |

| FICHA 2. COLETA DE DADOS DE PACIENTES E EA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paciente | Procedimento | Data | Controle pós-alta | Data do EA e agente |
|  |  |  | ( ) EA ( ) Sem EA ( ) Sem dados |  |
|  |  |  | ( ) EA ( ) Sem EA ( ) Sem dados |  |
|  |  |  | ( ) EA ( ) Sem EA ( ) Sem dados |  |
|  |  |  | ( ) EA ( ) Sem EA ( ) Sem dados |  |

3.1 Normas básicas para prevenção

Os procedimentos estão descritos nos POP’s abaixo:

- POP ”Higienização das mãos”

- POP ”Paramentação e desparamentação”

- POP ”Recolhimento dos Resíduos”

- POP ”Limpeza dos Equipamentos”

- POP ”Limpeza e desinfecção”

- POP ”Esterilização por autoclave”

- POP “Acidente com material biológico”

3.2 Medidas do estabelecimento

- Realização de treinamentos e orientações quanto aos riscos ocupacionais e medidas de prevenção.

- Disponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPI).

- Disponibilidade de recipientes apropriados para o descarte de perfurocortantes.

- Supervisão do estado vacinal dos profissionais e promoção de campanhas de vacinação periódicas.

- Notificação de acidentes do trabalho e aplicação do Termo de Consentimento (ANEXOS XVI e XVIII), respeitando os prazos descritos na Portaria nº 1061/2020.

3.3 Medidas individuais (Recomendações aos profissionais)

- Realizar o esquema completo da vacinação contra a hepatite B;

- adotar as precauções padrão – utilizar sempre luvas, óculos, avental quando da manipulação de sangue e secreções (independente do diagnóstico do paciente);

- manter atenção durante a realização dos procedimentos;

- manipular com cuidado agulhas e instrumentos cortantes;

- não utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos com materiais perfurocortantes;

- não reencapar as agulhas e não entortá-las, quebrá-las ou retirá-las da seringa com as mãos;

- seguir as recomendações para montagem e preenchimento das caixas de perfurocortantes e desprezar todo material desta natureza, mesmo que estéril, em recipientes adequados.

3.4 Protocolos de Segurança do Paciente

Este estabelecimento possui os seguintes Protocolos de Segurança do Paciente disponíveis no ANEXO XX:

( x ) Higiene Correta das Mãos

(  ) Cirurgia Segura

(x ) Identificação do Paciente

(  ) Prevenção de Úlcera por Pressão

( x ) Prevenção de Quedas

(  ) Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos

| Data: ________/_____/________ Aprovado por: ___________________________ Assinatura do Responsável legal | Data: ________/_____/________ Aprovado por: ___________________________ Assinatura do Responsável Técnico |
| --- | --- |

ANEXO XVI

REGISTRO DE ACIDENTES OCUPACIONAIS

| Registro nº: __________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| DADOS DO COLABORADOR(A): |  |  |
| Nome: |  |  |
| Data de Nascimento: | Sexo: ( ) M ( ) F | CPF: |
| RG: | Órgão Expedidor: | Data de emissão: |
| Endereço: |  |  |
| CEP: | Município: | Estado: |
| Cargo: | Função exercida: |  |
| ACIDENTE OU DOENÇA |  |  |
| ( ) Acidente Típico ( ) Acidente de Trajeto ( ) Doença | Houve lesão? ( ) SIM ( ) NÃO | Houve morte? ( ) SIM ( ) NÃO |
| Data do Registro: | Data do Acidente: | Hora do Acidente: |
| Local do Acidente: |  |  |
| Agente causador: |  | Parte do corpo atingida: |
| Descrição da situação geradora do acidente/doença: |  |  |
| Nome e assinatura pelo responsável pelas informações: |  |  |
| Responsável pelo preenchimento: |  |  |

ANEXO XVII

CÓPIA DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO

ANEXO XVIII

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO (PACIENTE – FONTE)

Informamos que durante o atendimento neste Serviço de Saúde um funcionário foi vítima de um acidente onde houve contato com seu material biológico. Com o objetivo de evitar tratamentos desnecessários e prevenir situações de risco, estamos solicitando autorização para que seja realizado os seguintes TESTES SOROLÓGICOS: HIV, Hepatite B e C e Sífilis, de acordo com o procedimento padrão da unidade de atendimento. O benefício que você poderá vir a ter é receber informações sobre essas doenças citadas, orientação e encaminhamento para tratamento se for o caso. Todas as informações serão mantidas em sigilo, servindo unicamente para orientar a condução do tratamento do funcionário acidentado. Você terá direito ao conhecimento de seus resultados. Caso você não concorde com a realização dos testes, esta decisão não causará prejuízo em seu atendimento nesta instituição.

Eu, _____________________________________________, RG _________________ após ter sido adequadamente informado do objetivo desta solicitação e dos procedimentos ao quais serei submetido, ( ) CONCORDO, ( )NÃO CONCORDO que sejam realizados os testes sorológicos acima descritos.

Tel: _______________End:________________________________Data:  _____/_______/_____

_____________________________________

(Assinatura do paciente)

ANEXO XIX

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO (ACIDENTADO)

Mediante a ocorrência de Acidente com material biológico, faz-se necessário a adoção de medidas profiláticas para a proteção da saúde do trabalhador. Com o objetivo de evitar tratamentos desnecessários e prevenir situações de risco, estamos solicitando autorização para que sejam realizados os seguintes TESTES SOROLÓGICOS: HIV, Hepatite B e C e Sífilis, de acordo com o procedimento padrão da unidade de atendimento. O benefício que você poderá vir a ter é receber informações sobre essas doenças citadas, orientação e encaminhamento para tratamento se for o caso. Todas as informações serão mantidas em sigilo. Você terá direito ao conhecimento de seus resultados.

Eu, _____________________________________________, RG _________________ após ter sido adequadamente informado do objetivo desta solicitação e dos procedimentos ao quais serei submetido, ( )CONCORDO, ( )NÃO CONCORDO que seja coletado meu sangue para realização dos exames diagnósticos acima descritos. E também ( )Autorizo ( )Não Autorizo Contato para eventual necessidade de convocação para resultados de exames.

Tel: _______________End:________________________________Data:  _____/_______/_____

_____________________________________

(Assinatura do acidentado)

ANEXO XX

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO PACIENTE